## Foglio1
Punto di misura | Marca | Modello | Matricola | Scadenza taratura | Latitudine | Longitudine | Inizio servizio | Fine servizio | Permesso
Partitore Trebisaccce - "Acquedotto Giordomenico" | Terry Ferraris & C. | MTTHSL-1 | 21835499 | 2024-01-10 | 39.8602 | 16.5086 | 2023-08-03 | 2024-04-30
Camera di manovra - "Acquedotto Merone" | Terry Ferraris & C. | MTTHSL-1 | 21835585 | 2024-01-10 | 39.1767 | 16.3417 | 2023-08-24 | 2024-02-28
Pozzetto SA3 - Condotta di adduzione alla turbina | Terry Ferraris & C. | MTTHSL-1 | 21835595 | 2024-01-10 | 38.966 | 17.0814 | 2023-08-31 | Fine concessione | areatecnica
Pozzetto SA3 - Condotta principale DN1600 | Terry Ferraris & C. | MTTHSL (vecchio modello) | ND | 2024-01-10 | 38.9665 | 17.0812 | 2021-01-19 | Fine concessione | areatecnica
Centrale CU4 | SGM LEKTRA | 101F | FU0102201146 | Da determinare | 38.948 | 17.0138 | 2022-10-27 | Da definire | areatecnica
III salto "Acquedotto Merone" | SGM LEKTRA | 101FUDTL-1NA | FU0092301315 | 2023-10-25 | 39.2814 | 16.2614 | 2023-10-25 | Da definire | areatecnica