## Foglio1
Punto_di_misura | Marca | Modello | Matricola | Scadenza_taratura | Latitudine | Longitudine | Inizio_servizio | Fine_servizio | Permesso | Stato | Portata_media_globale | Dev_portata | Ultimo_timestamp | Ultimo_valore
Partitore Trebisaccce - "Acquedotto Giordomenico" | Terry Ferraris & C. | MTTHSL-1 | 21835499 | 2024-01-10 | 39.8602 | 16.5086 | 2023-08-03 | 2024-04-30 |  | In servizio | 56.7 | 21.8 | 2023-12-07 11:53 | 78.2
I salto Acquedotto Merone (camera di manovra) | Terry Ferraris & C. | MTTHSL-1 | 21835585 | 2024-01-10 | 39.1767 | 16.3417 | 2023-08-24 | 2024-02-28 |  | In servizio | 160 | 13 | 2023-10-13 19:08 | 0
Scarico DN800 SA3 | SGM LEKTRA | 101F | Da rilevare | Non noto | 38.9665 | 17.0812 |  |  | areatecnica | Da installare
Centrale CU4 | SGM LEKTRA | 101F | FU0102201146 | Da determinare | 38.948 | 17.0138 | 2022-10-27 | Da definire | areatecnica | In servizio
III salto Acquedotto Merone | SGM LEKTRA | 101FUDTL-1NA | FU0092301315 | 2023-10-25 | 39.2814 | 16.2614 | 2023-10-25 | Da definire | areatecnica | In servizio | 112 | 3 | 2023-12-05 11:55 | 111
Vasca di carico SA6 | SGM LEKTRA | 101FUDTL-1NA | FU0112301358 | 2023-11-01 | 38.9439 | 17.0526 | 2023-12-15 | Da definire | areatecnica | In servizio
2 misuratori non funzionanti | SGM LEKTRA | 101FUDTL-1NA | Da prendere | Da determinare | 45.7538 | 11.7688 |  |  | areatecnica | Guasto
II salto Acquedotto Merone | SGM LEKTRA | 101FUDTL-1NA | Da rilevare |  | 39.1857 | 16.3307 |  |  | areatecnica | Da installare
Acquedotto Zumpo |  |  |  |  | 45.7638 | 11.7788 |  |  | areatecnica | In valutazione
SA |  |  |  |  | 45.7638 | 11.7688 |  |  | areatecnica | In valutazione
Sorical Differenzi Partitore Musco 2 |  |  |  |  | 45.7638 | 11.7588 |  |  | areatecnica | In valutazione
Sorical Pisarello |  |  |  |  | 45.7738 | 11.7688 |  |  | areatecnica | In valutazione